## Slide 1
电子在电磁场中运动
规律的研究

## Slide 2: 实验目的
1、了解带电粒子在电磁场中的运动规律，电子束的电偏转、电聚焦、磁偏转、磁聚焦的原理；
2、学习测量电子荷质比的一种方法。

## Slide 3: 实验原理

## Slide 4: 实验原理
1.示波管结构
示波管主要结构：电子枪，偏转系统和荧光屏。

## Slide 5: 1.示波管结构
从A2射出时的动能:

## Slide 6: 2.电偏转
电场内：

## Slide 7: 2.电偏转
电场外：

## Slide 8: 2.电偏转
代入
实验测量电偏转灵敏度

## Slide 9: 3.磁偏转
θ→0

## Slide 10: 3.磁偏转
实验测量磁偏转灵敏度：
代入：

## Slide 11
4.磁聚焦和电子荷质比的测量
y加载交变电压，z轴方向加载磁场；
x-y平面圆周运动，z方向匀速直线运动，合成运动：螺旋线前进
螺距：

## Slide 12: 实验过程
1.电偏转实验——接线图

## Slide 13
1) 开启电源开关，将“电子束-荷质比”功能选择开关K1及K2都打到“电子束”位置。适当调节亮度旋钮，使示波管辉度适中，调节聚焦，使示波管显示屏上光点聚成一细点，（注意：光点不能太亮，以免烧坏荧光屏。）
2) 光点调零。调节偏转板的“偏转电压”旋钮，使电偏转电压表的指示为“零”，再调节偏转板的“光点调零”旋钮，把光点移动到坐标原点。
3) 调节阳极电压U2=600V，测量偏转电压Ud大小随光点移动距离D的变化，把数据记录到表格中。然后调节U2=800V，重复以上实验步骤。
1.电偏转实验——实验过程

## Slide 14
1.电偏转实验——数据记录
U2=600V | Ud (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | D(mm) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
U2=800V | Ud (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | D(mm) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Slide 15
1.电偏转实验——数据处理
根据数据表绘制Ud ~D曲线，求斜率，即电偏转灵敏度SE。
求斜率方法：软件作图打印，生成趋势曲线，显示公式，可直接得斜率。
坐标纸作图，选任意两点M、N（非测量点）求斜率。
计算时使用国际单位数据运算
N
M

## Slide 16
2.磁偏转实验——接线图

## Slide 17
2.磁偏转实验——实验过程
1) 开启电源开关，将“电子束-荷质比”功能选择开关K1及K2都打到“电子束”位置。适当调节亮度旋钮，使示波管辉度适中，调节聚焦，使示波管显示屏上光点聚成一细点，（注意：光点不能太亮，以免烧坏荧光屏。）
2) 光点调零。调节偏转板的“偏转电压”旋钮，使电偏转电压表的指示为“零”，再调节偏转板的“光点调零”旋钮，把光点移动到坐标原点。
3) 调节阳极电压U2=600V，按下“电流选择”按钮，“0～0.25A”档指示灯亮，测量磁偏电流I大小随光点移动距离D的变化，把数据记录到表格中。然后调节U2=800V，重复以上实验步骤。

## Slide 18
2.磁偏转实验——数据记录
U2=600V | I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | D(mm) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
U2=800V | I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | D(mm) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Slide 19
2.磁偏转实验——数据处理
N
M
根据数据表绘制Ud ~D曲线，求斜率，即电偏转灵敏度SE。
求斜率方法：软件作图打印，生成趋势曲线，显示公式，可直接得斜率。
坐标纸作图，选任意两点M、N（非测量点）求斜率。
计算时使用国际单位数据运算

## Slide 20
3.磁聚焦和电子荷质比的测量实验——接线图

## Slide 21
3.磁聚焦和电子荷质比的测量实验——实验过程
1) “电流粗调”及“电流细调”旋钮逆时针旋到底。“电子束--荷质比”转换开关K1置于“荷质比”位置，K2置于“电子束”位置，此时荧光屏上出现一条直线，把阳极电压调到U2=600V。
2) 释放“电流选择”按钮，“0～3.5A”档指示灯亮，顺时针转动“电流粗调”及“电流细调”旋钮，逐渐加大电流使荧光屏上的直线一边旋转一边缩短，直到变成一个小光点，读取电流值，记录数据。
3) 将电流值调为零。再将螺线管前面板上的电流换向开关扳到另一方，再从零开始增加电流使屏上的直线反方向旋转并缩短，直到再一次得到一个小光点，读取电流值，记录数据。

## Slide 22
3.磁聚焦和电子荷质比的测量实验——数据记录
 | U2=600V | U2=800V
I正向(A) |  | 
I反向(A) |  | 
I平均(A) |  | 

## Slide 23
3.磁聚焦和电子荷质比的测量实验——数据处理

## Slide 24
实验过程中同学们注意安全！